## Sheet1
HOJA DE METRADOS - INSTALACIONES ELETRICAS
MAYORES METRADOS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A
Fecha : | 2022-02-16
Especialidad: | INSTALACIONES ELECTRICAS
Modalidad: | ADINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: | ABANCAY -ABANCAY- APURIMAC
Item | Descripción | Und. | Metrado
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
05.01.01 | POZO A TIERRA | jgo | 11
05.01.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 11
05.02 | ALIMENTADORES
05.02.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
05.02.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 1
05.02.01.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 20
05.02.01.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 21
05.02.01.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 13
05.02.01.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 25
05.02.01.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 68
05.02.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.02.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 1255
05.02.02.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 152
05.02.02.03 | UNIÓNes PVC SAP-P Ø 25mm | und | 170
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES
05.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 277
05.03 | ALUMBRADO
05.03.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.03.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 410
05.03.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 1523
05.03.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 961
05.03.02 | CONDUCTORES Y CABLES
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 9102.6
05.03.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
05.03.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 394
05.03.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 74
05.03.04 | INTERRUPTORES
05.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 19
05.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 74
05.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 10
05.03.05 | CAJAS METALICAS CON TAPA
05.03.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 60
05.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES
05.03.06.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 2
05.03.06.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 2
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES
05.03.07.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 20
05.04 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA
05.04.01 | CONDUCTORES Y CABLES
05.04.01.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 487.2