## SP0
Listado Total de Insumos
Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
Cliente |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Ubicación |  | ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC |  | Costo a : |  | Marzo - 2022
IU Código |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA
00 07053 |  | MANO DE OBRA - PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 774.36 | 774.36
00 07051 |  | MANO DE OBRA - SEÑALIZACIÓN | GLB | 1 | 6498.94 | 6498.94
47 00007 |  | OPERARIO | HH | 11701.63 | 24.79 | 290083.41
47 00008 |  | OFICIAL | HH | 4912.62 | 19.59 | 96238.23
47 00009 |  | PEON | HH | 11760.48 | 17.71 | 208278.1
47 00112 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 443.24 | 24.79 | 10987.92
612860.96
MATERIALES
00 07130 |  | ABRAZADERA PARA TUBO DOS OREJAS 3" | und | 385.37 | 14.9 | 5742.01
00 07061 |  | ACERO CORRUGADO FÝ=4200KG/CM2 GRADO 60 | kg | 31382.17 | 3.19 | 100109.12
00 07344 |  | ALAMBRE ER70S-6 Ø0.9MM | kg | 10.93 | 12 | 131.16
00 07060 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 | kg | 1508.99 | 4 | 6035.96
00 07057 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 | kg | 255.43 | 4 | 1021.72
00 07133 |  | ANGULAR DE 1 1/4"x1 1/4", e=2mm | m | 127.06 | 14.02 | 1781.38
00 07045 |  | ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL | und | 6.4 | 219.9 | 1407.36
00 07093 |  | BARNIZ POLIURETANO NATURAL MATE | gln | 16.35 | 242.75 | 3968.96
00 07101 |  | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2 | 133.6 | 267.2
00 07033 |  | BASE ANTICORROSIVA | gln | 14.13 | 36.9 | 521.4
00 07159 |  | BENTONITA SODICA, bolsa x 30 kg | und | 22 | 44 | 968
00 07091 |  | BISAGRA ALUMINIZADO CAPUCHINA 4"x4" | und | 72 | 27.9 | 2008.8
00 07092 |  | BISAGRA GIRATORIA PARA PIUERTA DE VIDRIO | und | 12 | 109.89 | 1318.68
00 07043 |  | BOTINES DE CUERO | PAR | 96 | 64.99 | 6239.04
00 07188 |  | CABLE LSXOH-90 DE 1x4mm2 | m | 511.3 | 2.19 | 1119.75
00 07177 |  | CABLE LSXOH-90 DE 2.5 mm2 | m | 9547.98 | 1.65 | 15754.17
00 07173 |  | CABLE N2XOH 6 mm2 | m | 290.83 | 4.51 | 1311.64
00 07163 |  | CAJA DE REGISTRO DE 0.40x0.40m CON TAPA DE CONCRETO | und | 11 | 30.69 | 337.59
00 07179 |  | CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA DE 4" | und | 455.42 | 3.53 | 1607.63
00 07183 |  | CAJA GALV. RECTANGULAR PESADA DE 4"x2"x2 1/4" | und | 103.01 | 6.56 | 675.75
00 07182 |  | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 134 | 4.13 | 553.42
00 07042 |  | CASCO DE PROTECCIÓN | und | 96 | 9.35 | 897.6
00 07145 |  | CEMENTO PORTLAD TIPO I | BOL | 16.04 | 24 | 384.96
00 06993 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I | BOL | 2383.56 | 24 | 57205.44
00 07073 |  | CERAMICA 30x30cm | m2 | 34.58 | 37.42 | 1293.98
00 07078 |  | CERAMICO DE GRANITO 0.45x0.45 | m2 | 480 | 34.35 | 16488
00 07049 |  | CHALECOS REFLECTIVOS | und | 96 | 39.9 | 3830.4
00 07113 |  | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 6 | 9 | 54
00 07143 |  | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 33.03 | 1.3 | 42.94
00 07153 |  | CODO DE PVC SAL Ø 4" x 90° | und | 11 | 5.81 | 63.91
00 07112 |  | CODO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 90° | und | 34 | 3.2 | 108.8
00 07106 |  | CODO PVC CLASE 10 SP DE 1/2" x 90° | und | 158.91 | 1.1 | 174.8
00 07111 |  | CODO PVC CLASE 10 SP DE 3/4" x 90° | und | 20.99 | 1.9 | 39.88
00 07137 |  | CODO PVC SAL 2"x90º | und | 82.01 | 1.5 | 123.02
00 07139 |  | CODO PVC SAL 3"x90º | und | 18 | 4.2 | 75.6
00 07141 |  | CODO VENTILACIÓN PVC SAL 4"-2" | und | 37 | 7.2 | 266.4
00 07058 |  | CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 210 Kg/cm2 | m3 | 286.57 | 410.03 | 117502.3
00 07158 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 25 mm2 | m | 192.5 | 7.4 | 1424.5
00 07178 |  | CONDUCTOR DE COBRE LSOHX-90 DE 2.5 mm2 | m | 8220.6 | 1.42 | 11673.25
00 07157 |  | CONECTOR DE COBRE ANDERSON | und | 11 | 9.99 | 109.89
00 07181 |  | CONECTOR PVC DE Ø 20mm | und | 517.4 | 0.35 | 181.09
00 07080 |  | CRUCETA DE 3 mm PARA CERAMICO | und | 501.83 | 5.9 | 2960.8
00 07171 |  | CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 1" | und | 151.9 | 2.31 | 350.89
00 07176 |  | CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4" | und | 958.57 | 0.6 | 575.14
00 07180 |  | CURVA PVC-P (ELECT) Ø 20mm | und | 881.05 | 0.6 | 528.63
00 07032 |  | DILUYENTE ESTANDAR (THINNER) | gln | 13.55 | 39.6 | 536.58
00 07070 |  | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 25.77 | 421.08 | 10851.23
00 07100 |  | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO | und | 13 | 163.9 | 2130.7
00 07064 |  | DOWELLS 1" x 0.46M @ 0.30M | kg | 9.75 | 14 | 136.5
00 07004 |  | ELECTRODO E6011 | kg | 0.45 | 15.39 | 6.93
00 07003 |  | ELECTRODO E7018 | kg | 0.3 | 13.5 | 4.05
00 07156 |  | ESCALERA DE GATO DE FºGº 1/2" | und | 1 | 305.84 | 305.84
00 07103 |  | ESPEJO DE CANTOS BISELADOS 0.45 x 0.75m, e=4mm | und | 12 | 87.89 | 1054.68
00 07128 |  | FIBRAS DE ACERO (saco de 20 kg) | und | 5.83 | 66 | 384.78
00 07063 |  | GANCHOS DE FIERRO 1/4" PARA ANCLAJE DE DOWELLS | und | 78 | 6.5 | 507
00 07065 |  | GRASA | kg | 78.02 | 1 | 78.02
00 07047 |  | GUANTES DE CUERO | PAR | 352 | 29.9 | 10524.8
00 07127 |  | IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CONCRETO (BOLSA x 1Kg) | BOL | 69.54 | 6.16 | 428.37
00 07095 |  | INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS | und | 15 | 254.6 | 3819
00 07184 |  | INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO TICINO | und | 19 | 11 | 209
00 07185 |  | INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO TECINO | und | 74 | 20.79 | 1538.46
00 07186 |  | INTERRUPTOR DE 3 GOLPES | und | 10 | 29.59 | 295.9
00 07168 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15A, 220V | und | 25 | 24.96 | 624
00 07167 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 220V | und | 13 | 24.96 | 324.48
00 07166 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A, 220V | und | 21 | 24.96 | 524.16
00 07165 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30A, 220V | und | 20 | 74.65 | 1493
00 07164 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50A, 220V | und | 1 | 74.65 | 74.65
00 07169 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25A, 220V | und | 68 | 80.22 | 5454.96
00 07068 |  | LADRILLO KK TIPO IV 24x13x09cm | und | 13443.26 | 1.6 | 21509.22
00 07096 |  | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21"x56" 1 POZA C/2 ESCURRIDORES INC. ACCESORIOS | und | 3 | 203.5 | 610.5
00 07050 |  | LENTES DE PROTECCIÓN | und | 352 | 7 | 2464
00 07046 |  | LINEA DE VIDA | und | 6.4 | 189.9 | 1215.36
00 07097 |  | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA 1/2" | und | 15 | 204.9 | 3073.5
00 07069 |  | MADERA PARA ANDAMIO | p2 | 854.35 | 2.6 | 2221.31
00 07083 |  | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm INC/INSTALACION | m2 | 7.23 | 276 | 1995.48
00 07054 |  | MATERIALES - PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 8789.09 | 8789.09
00 07052 |  | MATERIALES - SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD | GLB | 1 | 737.38 | 737.38
00 07122 |  | NIPLE DE F° G° DE 1" x 1 1/2" | und | 4 | 2.19 | 8.76
00 07119 |  | NIPLE DE F° G° DE 1/2" x 1 1/2" | und | 8 | 1.5 | 12
00 07074 |  | PEGAMENTO EN POLVO EXTRAFUERTE P/CERAMICOS Y PORCELANATOS (BOLSA 25Kg) | BOL | 200.89 | 36.46 | 7324.45
00 07094 |  | PINTURA SATINADO | gln | 42.52 | 78 | 3316.56
00 07129 |  | PLANCHA DE ACERO LAC 2.0x1200X2400mm | pln | 17.35 | 128.94 | 2237.11
00 07126 |  | PLANCHA GALVANIZADA DE 1/27" (1.0mm) | und | 4.34 | 79.38 | 344.51
00 07340 |  | PLANCHA METÁLICA e=1/6" | m2 | 0.12 | 37.92 | 4.55
00 07339 |  | PLANCHA METÁLICA E=12 MM | m2 | 1.2 | 253.53 | 304.24
00 07155 |  | PLATINA DE ACERO 1/8" x 2" | m | 18.37 | 3.68 | 67.6
00 07125 |  | PLATINA DE ACERO 3/8" x 1" | m | 12 | 8.89 | 106.68
00 07132 |  | PLATINA DE ACERO DE 1" x 1/4" | m | 1553.06 | 3.56 | 5528.89
00 07084 |  | PLATINA DE ACERO e=6mm | pln | 0.09 | 352.12 | 31.69
00 07090 |  | PLATINA DE FIERRO CROMADA DE 4"x6mm | m | 248.14 | 52.77 | 13094.35
00 07079 |  | PORCELANATO DE 60 X 60 | m2 | 952.87 | 39.43 | 37571.66
00 07102 |  | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 1 | 43.88 | 43.88
00 07187 |  | POSTE DE TUBO F°G° Ø 4"x 6m. | und | 4 | 266.41 | 1065.64
00 07082 |  | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 5.44 | 216 | 1175.04
00 07117 |  | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 7 | 1.4 | 9.8
00 07116 |  | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 17.99 | 1.3 | 23.39
00 07149 |  | REDUCCIÓN PVC SAL Ø 3" A 2" | und | 14.02 | 2.5 | 35.05
00 07154 |  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | und | 11 | 9.5 | 104.5
00 07071 |  | REGLA DE ALUMINIO L=5.85m | und | 2.39 | 165 | 394.35
00 07048 |  | RESPIRADOR CONTRA POLVO | und | 352 | 42.9 | 15100.8
00 07075 |  | RODOPLAST 6mm | m | 697.3 | 2.24 | 1561.95
00 07160 |  | SAL INDUSTRIAL, bolsa x 15 kg | und | 11 | 12.46 | 137.06
00 07162 |  | SISTEMA ANTIRROBO PARA PUESTA A TIERRA | und | 11 | 77 | 847
00 07087 |  | SOLDADURA CELLOCORD 6011 | kg | 38.76 | 15.29 | 592.64
00 07150 |  | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 20.01 | 3.5 | 70.04
00 07066 |  | SOPORTE DE 1/4" PARA ANCLAJE DE DOWELLS | var | 78 | 9 | 702
00 07077 |  | SOPORTE DE FIERRO DE 3"x5"x3/32" | und | 18.88 | 7.08 | 133.67
00 07136 |  | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 47 | 43.88 | 2062.36
00 07098 |  | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 17 | 60.39 | 1026.63
00 07152 |  | SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" | und | 25 | 6.8 | 170
00 07135 |  | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 241.99 | 483.98
00 07104 |  | TABLERO MDF LIVIANO 2.14 x 2.44m, e=4mm | pln | 0.61 | 40.59 | 24.76
00 07099 |  | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 15 | 65.89 | 988.35
00 07044 |  | TAPONES AUDITIVOS | PAR | 352 | 1.9 | 668.8
00 07114 |  | TEE PVC DE 1/2" SP | und | 11 | 1.6 | 17.6
00 07115 |  | TEE PVC DE 3/4" SP | und | 12 | 2.5 | 30
00 07055 |  | TIERRA DE BASE | m3 | 201.04 | 30 | 6031.2
00 07124 |  | TORNILLOS DE FIJACIÓN 1" | und | 12.06 | 0.17 | 2.05
00 07151 |  | TRAMPA "P" PVC SAL Ø 3" | und | 25 | 11.26 | 281.5
00 07076 |  | TRIPLAY LUPUNA DE 1.22x2.44m, e=8mm | pln | 0.89 | 55 | 48.95
00 07067 |  | TUBERIA PVC SAP 1 1/4" x 0.225mts | kg | 19.5 | 4.24 | 82.68
00 07144 |  | TUBERIA PVC UF Ø 6" | m | 132.31 | 49.91 | 6603.59
00 07174 |  | TUBO CONDUIT METALICO EMT DE 3/4" | m | 430.42 | 15.06 | 6482.13
00 07089 |  | TUBO DE FIERRO CROMADO Ø 1 ",e=1 mm. | m | 496.26 | 10.71 | 5314.94
00 07088 |  | TUBO DE FIERRO CROMADO Ø 3 ",e=2 mm. | m | 124.06 | 33.62 | 4170.9
00 07170 |  | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 1" | m | 1280.16 | 2.86 | 3661.26
00 07175 |  | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4" | m | 4189.01 | 1.91 | 8001.01
00 07346 |  | TUBO LAC CUAD. 150X100X3 MM | m | 36.96 | 32.91 | 1216.35
00 07343 |  | TUBO LAC CUAD. 150X150X4.5 MM | m | 2.94 | 59.6 | 175.22
00 07347 |  | TUBO LAC CUAD. 150X50X2.5 MM | m | 96.33 | 40.21 | 3873.43
00 07085 |  | TUBO LAC DE 2"x2",e=2 mm. | m | 21.21 | 11.4 | 241.79
00 07109 |  | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1 1/2" x 5m | m | 80.62 | 6.36 | 512.74
00 07108 |  | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 5m | m | 113.3 | 3.8 | 430.54
00 07105 |  | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1/2" x 5m | m | 208.47 | 1.72 | 358.57
00 07110 |  | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 2" x 5m | m | 79.27 | 9.99 | 791.91
00 07107 |  | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 3/4" x 5m | m | 93.68 | 2.66 | 249.19
00 07138 |  | TUBO PVC SAL Ø 2" x 3m | m | 68.78 | 3.3 | 226.97
00 07140 |  | TUBO PVC SAL Ø 3" x 3m | m | 14.41 | 7.16 | 103.18
00 07142 |  | TUBO PVC SAL Ø 4" x 3m | m | 77.59 | 7.5 | 581.93
00 07131 |  | TUBO PVC SAP 3" X 5 M | m | 154.01 | 18.94 | 2916.95
00 07134 |  | TUBO PVC UF Ø 12" | m | 9.94 | 195.7 | 1945.26
00 07172 |  | UNIÓN DE PVC SAP Ø 1" | und | 169.88 | 2.1 | 356.75
00 07121 |  | UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1" | und | 4 | 8 | 32
00 07118 |  | UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1/2" | und | 8 | 5.61 | 44.88
00 07123 |  | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | und | 2 | 42.1 | 84.2
00 07120 |  | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | und | 4 | 22.8 | 91.2
00 07161 |  | VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 2.40m C/PUNTA | und | 11 | 275 | 3025
00 07338 |  | VARILLA LISA SAE 1045 Ø=3/4" | m | 14.4 | 8.17 | 117.65
00 07081 |  | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE e=8mm | p2 | 68.56 | 10.23 | 701.37
00 07086 |  | VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm | m2 | 7.37 | 206.5 | 1521.91
00 07147 |  | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC SAL Ø 3" A 2" | und | 1 | 4.6 | 4.6
00 07148 |  | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC SAL Ø 4" A 3" | und | 6 | 9.5 | 57
00 07146 |  | YEE SIMPLE PVC SAL Ø 2" | und | 18.02 | 3.2 | 57.66
02 00022 |  | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 346.24 | 4 | 1384.96
04 00033 |  | ARENA FINA | M3 | 147.25 | 80 | 11780
04 00029 |  | ARENA GRUESA | M3 | 105.12 | 60 | 6307.2
04 01119 |  | TIERRA CERNIDA | M3 | 22 | 36.58 | 804.76
05 00002 |  | AGUA | M3 | 73.38 | 5 | 366.9
05 00099 |  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 | 80.71 | 60 | 4842.6
05 00075 |  | PIEDRA GRANDE (MAX 8") | M3 | 16.99 | 45 | 764.55
05 01399 |  | PIEDRA MEDIANA DE 4" | M3 | 1.04 | 45 | 46.8
05 00116 |  | PIEDRA MEDIANA DE 6" | M3 | 2 | 45.01 | 90.02
29 00637 |  | CINTA AISLANTE | UND | 41.38 | 7.71 | 319.04
30 03229 |  | FRAGUA | KG | 319.34 | 9.44 | 3014.57
30 07342 |  | GAS DE PROTECION: ARGON/CO2 - 80/20 | M3 | 4.56 | 16 | 72.96
30 02125 |  | IMPERMEABILIZANTE | GLN | 2.45 | 48.73 | 119.39
30 00395 |  | IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO | GLN | 4.8 | 28.38 | 136.22
30 00317 |  | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 31.07 | 183.16 | 5690.78
31 02842 |  | CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA | UND | 11 | 56.64 | 623.04
38 00005 |  | HORMIGON | M3 | 30.61 | 60 | 1836.6
43 00071 |  | COLA SINTETICA | GLN | 0.92 | 18.5 | 17.02
43 00025 |  | LIJA PARA MADERA | UND | 272.49 | 1.6 | 435.98
43 00130 |  | MADERA AGUANO | P2 | 405.97 | 6.01 | 2439.88
43 00034 |  | MADERA CEDRO | P2 | 109.58 | 6.01 | 658.58
43 00020 |  | MADERA TORNILLO | P2 | 8158.21 | 6.01 | 49030.84
52 00916 |  | PERFIL "U" ALUMINIO DE 1/2" | M | 15.92 | 21.89 | 348.49
54 07345 |  | ESMALTE SINTETICO | GLN | 6.16 | 46 | 283.36
54 00027 |  | PINTURA ESMALTE | GLN | 16.42 | 46 | 755.32
54 00064 |  | SELLADOR BLANCO PARA MUROS | GLN | 39.45 | 19.8 | 781.11
72 00490 |  | CINTA TEFLON | M | 89.25 | 0.08 | 7.14
72 07337 |  | TUERCA Y ARANDELA Ø=3/4" | UND | 15.99 | 1.2 | 19.19
703957.99
EQUIPO
00 07072 |  | ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER | día | 14.17 | 22 | 311.74
00 07056 |  | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70/100 HP 7/9 T. | hm | 0.54 | 21.24 | 11.47
00 06994 |  | VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 3/4", 4 HP | hm | 89.22 | 6.88 | 613.83
00 07059 |  | VIBRADOR DE CONCRETO Ø 2.4", 4 HP | hm | 69.2 | 6.88 | 476.1
00 07062 |  | WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | hm | 24.24 | 21.25 | 515.1
37 00004 |  | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 23524.72
48 04103 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP | HM | 318 | 8 | 2544
48 00708 |  | SOLDADORA | HM | 61.79 | 30 | 1853.7
29850.66
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1346669.61
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 6.89161153357032 % | 92807.24
| GASTOS DE SUPERVISION |  |  |  | 2.48346088446881 % | 33444.01
| TOTAL PRESUESTO |  |  |  |  | 1472920.86
Son : | CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES