## MET-I.S. (hidden)
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS
RESUMEN DE HOJA DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC | Fecha : | 2017-06-01
Localidad : | ABANCAY | Distrito : | ABANCAY
Provincia : | ABANCAY | Departamento : | APURIMAC
Elaborado : | ING. SUMAQ CHASKA PILLACA FARFAN | Revisado : | SGDE
PARTIDA | DESCRIPCION |  |  | TOTAL | UNID.
3 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 0 | 0
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO |  |  | 2 | und
04.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO |  |  | 0 | und
04.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO -ADOSADO |  |  | 1 | und
04.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO |  |  | 10 | und
04.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 01 ESCURRIDERO |  |  | 1 | und
04.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 02 ESCURRIDERO |  |  | 1 | und
04.01.01.07 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA SIN ESCURRIDOR |  |  | 2 | und
04.01.02 | SUMINISTRO ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA |  |  | 11 | und
04.01.02.02 | LLAVE DE LAVADERO PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA |  |  | 3 | und
04.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO PARA COCINA MONOCOMANDO CON RESORTE, CROMADA |  |  | 1 | und
04.01.02.04 | GRIFOS ESFERICOS DOBLE MANGUERA |  |  | 2 | und
04.01.02.05 | DIFUSOR DE DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE |  |  | 3 | und
04.01.02.06 | DIFUSOR DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE BARRA REGULABLE |  |  | 1 | und
04.01.02.07 | DIFUSOR DE DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS |  |  | 0 | und
04.01.02.08 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO |  |  | 2 | und
04.01.02.09 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL |  |  | 2 | und
04.01.02.10 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO |  |  | 4 | und
04.01.02.11 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1000ml, ADOSADO |  |  | 1 | und
04.01.02.12 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 1 | und
04.01.02.13 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e = 4 mm |  |  | 3 | und
04.01.02.14 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE L = 0.90m |  |  | 3 | und
04.01.02.15 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA |  |  | 2 | und
04.01.02.16 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS |  |  | 10 | und
04.01.02.17 | PORTA JABÓN CROMADO, ADOSADO |  |  | 3 | und
04.01.02.18 | SILLA REBATIBLE PARA DUCHA |  |  | 1 | und
04.01.03 | INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS
04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 17 | und
04.01.04 | INSTALACIONES DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  | 59 | und
04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" |  |  | 23 | Pto
04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1" |  |  | 0 | Pto
04.02.02 | RED DE DISTRIBUCION
04.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" SP |  |  | 19.89 | ml
04.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 3/4" SP |  |  | 29.71 | ml
04.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1" SP |  |  | 28.76 | ml
04.02.02.04 | TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" SP |  |  | 3.25 | ml
04.02.02.05 | TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 2" SP |  |  | 0 | ml
04.02.02.06 | TUBERÍA DE F°G° C/R Ø 2" |  |  | 62.74 | ml
04.02.03 | REDES DE ALIMENTACIÓN
04.02.03.01 | TUBERÍA DE PVC C-10 Ø 2" SP |  |  | 0 | ml
04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.04.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP |  |  | 26 | und
04.02.04.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP |  |  | 15 | und
04.02.04.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP |  |  | 9 | und
04.02.04.04 | CODO DE PVC Ø 1 1/2" x 90° SP |  |  | 0 | und
04.02.04.05 | CODO DE PVC Ø 2" x 90° SP |  |  | 0 | und
04.02.04.06 | CODO DE F°G° Ø 2" X 90° |  |  | 4 | und
04.02.04.07 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP |  |  | 0 | und
04.02.04.08 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP |  |  | 12 | und
04.02.04.09 | TEE DE PVC Ø 1" SP |  |  | 10 | und
04.02.04.10 | TEE DE PVC Ø 1 1/2" SP |  |  | 0 | und
04.02.04.11 | TEE DE PVC Ø 2" SP |  |  | 0 | und
04.02.04.12 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP |  |  | 15 | und
04.02.04.13 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1" A 1/2" SP |  |  | 7 | und
04.02.04.14 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1" A 3/4" SP |  |  | 3 | und
04.02.04.15 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1 1/2" A 3/4" SP |  |  | 0 | und
04.02.04.16 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1 1/2" A 1" SP |  |  | 0 | und
04.02.04.17 | UNION DE PVC SAP Ø 1/2" |  |  | 4 | und
04.02.04.18 | UNION DE PVC SAP Ø 3/4" |  |  | 6 | und
04.02.04.19 | UNION DE PVC SAP Ø 1" |  |  | 6 | und
04.02.04.20 | UNION DE PVC SAP Ø 1 1/2" |  |  | 2 | und
04.02.04.21 | UNION DE PVC SAP Ø 2" |  |  | 0 | und
04.02.05 | VÁLVULAS
04.02.05.01 | VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" |  |  | 0 | und
04.02.05.02 | VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" |  |  | 4 | und
04.02.05.03 | VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 " |  |  | 4 | und
04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
04.02.06.01 | ACCESORIOS TANQUE ELEVADO |  |  | 0 | Glb
04.02.06.02 | ACCESORIOS TANQUE CISTERNA |  |  | 0 | Glb
04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
04.02.07.01 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS |  |  | 0 | und
04.02.07.02 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BOMBEO |  |  | 0 | Glb
4.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.01 | RED DE RAMALES DE COLECTORES
04.03.01.01 | CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL |  |  | 27.1 | ml
04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO A=25cm, H=10 cm, E=5cm |  |  | 27.1 | ml
04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO DRAMIX EN TECHO 30X30CM, E=10cm |  |  | 0 | ml
04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" EMBEBIDA EN TABIQUERIA |  |  | 12.25 | ml
04.03.01.05 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA |  |  | 0 | ml
04.03.01.06 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 4" ADOSADA |  |  | 0 | ml
04.03.01.07 | COLUMNETAS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA BAJANTES |  |  | 0 | ml
04.03.01.08 | DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA BAJANTES |  |  | 0 | ml
04.03.02 | RED DE RECOLECCION
04.03.02.01 | CANAL RANURADO MODULAR |  |  | 30 | ml
04.03.02.02 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=20 CM H=VARIABLE, E=10cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.03 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=10cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.04 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=50 CM H=VARIABLE, E=15cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.05 | REJILLA METALICA TIPO I A=30cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.06 | REJILLA METALICA TIPO II A=40cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.07 | REJILLA METALICA TIPO III A=70cm |  |  | 10 | ml
04.03.02.08 | TAPA DE CONCRETO 70x50x5cm f'c=175kg/cm2 |  |  | 10 | ml
04.03.02.09 | RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" |  |  | 20 | ml
04.03.02.10 | RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" |  |  | 20 | ml
04.03.02.11 | RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" |  |  | 20 | ml
04.03.02.12 | RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 14" |  |  | 20 | ml
04.03.02.13 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO I A=1.00M L=1.00M H=VARIABLE |  |  | 20 | ml
04.03.02.14 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.00M H=VARIABLE |  |  | 20 | ml
04.03.02.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO III A=1.45M L=4.50M H=VARIABLE |  |  | 20 | ml
04.03.03 | ACCESORIOS
04.03.03.01 | SUMIDEROS SIFONICO INOXIDABLE 200X200 CON DIAMETRO DE SALIDA DE 3" |  |  | 2 | und
04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" |  |  | 1 | und
04.03.03.03 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 4" |  |  | 1 | und
04.03.03.04 | CONEXIONES A LA RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" |  |  | 1 | und
04.03.03.05 | CONEXIONES A LA RED RECOLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" |  |  | 1 | und
4.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
04.04.01 | SALIDAS DE DESAGUE
04.04.01.01 | SALIDAS DE DESAGÜE Ø 2" |  |  | 4 | und
04.04.01.02 | SALIDAS DE DESAGÜE Ø 3" |  |  | 4 | und
04.04.01.03 | SALIDAS DE DESAGÜE Ø 4" |  |  | 2 | und
04.04.01.04 | SALIDAS DE VENTILACIÓN Ø 2" |  |  | 1 | und
04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN
04.04.02.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø 2" |  |  | 11 | und
04.04.02.02 | TUBERÍA PVC SAL Ø 3" |  |  | 3 | und
04.04.02.03 | TUBERÍA PVC SAL Ø 4" |  |  | 1 | und
04.04.02.04 | MONTANTE PVC SAL Ø 2" |  |  | 2 | und
04.04.02.05 | MONTANTE PVC SAL Ø 4" |  |  | 3 | und
04.04.03 | REDES COLECTORAS
04.04.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø 4" |  |  | 2 | und
04.04.03.02 | TUBERÍA PVC UF Ø 6" |  |  | 2 | und
04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGÜE
04.04.04.01 | CODO DE PVC Ø 2" x 45° |  |  | 8 | und
04.04.04.02 | CODO DE PVC Ø 3" x 45° |  |  | 0 | und
04.04.04.03 | CODO DE PVC Ø 4" x 45° |  |  | 2 | und
04.04.04.04 | YEE DE PVC Ø 2" |  |  | 3 | und
04.04.04.05 | YEE DE PVC Ø 3" |  |  | 2 | und
04.04.04.06 | YEE DE PVC Ø 4" |  |  | 1 | und
04.04.04.07 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" |  |  | 0 | und
04.04.04.08 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" |  |  | 8 | und
04.04.04.09 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" |  |  | 4 | und
04.04.04.10 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" |  |  | 0 | und
04.04.04.11 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" |  |  | 0 | und
04.04.04.12 | SUMIDERO Ø 2" |  |  | 4 | und
04.04.04.13 | SUMIDERO Ø 3" |  |  | 4 | und
04.04.04.14 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 1 | und
04.04.04.15 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" |  |  | 2 | und
04.04.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" |  |  | 2 | und
04.04.04.17 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 4" |  |  | 2 | und
04.04.05 | CAJAS DE INSPECCIÓN
04.04.05.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" |  |  | 2 | und
04.04.05.02 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE |  |  | 4 | und
04.04.05.03 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 |  |  | 2 | und
04.04.05.04 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M |  |  | 2 | und
04.04.06 | INSTALACIONES ESPECIALES
04.04.06.01 | TRAMPA DE GRASAS 0.30X0.60m H=0.6M |  |  | 2 | und
04.04.07 | VARIOS
04.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA |  |  | 1 | GBL
04.04.07.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE |  |  | 1 | GBL

## MET-AGUA
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS
RESUMEN DE HOJA DE METRADOS DE SISTEMA DE AGUA FRIA
METRADO DE PARTIDAS NUEVAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC |  |  |  | Fecha : | 2022-02-16
Ubicación | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCION | [5 empty] | TOTAL | UNID.
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.01. | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01.01 | MODULO DE BEBEDERO DE AGUA | [5 empty] | 12 | UNID
3.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA REPOSICION
03.02.01. | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [5 empty] | 39 | M2
03.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [5 empty] | 39 | M2
03.02.02. | REMOCIONES
03.02.02.01 | DEMILICION DE PISO DE COMCRETO | [5 empty] | 45.5 | M3
03.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION
03.02.03.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION C/EQUIPO | [5 empty] | 5.6875 | M3
03.02.04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.04.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 21.6288 | M3
03.02.04.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | [5 empty] | 18.024 | M3
03.02.04.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO MORNAL PARA TUBERIAS | [5 empty] | 108.144 | M2
03.02.04.04 | ACARREO MANUAL DE TUBERIA (D=60M) | [5 empty] | 8.327 | KG
03.02.04.05 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION | [5 empty] | 21.6288 | M3
03.02.04.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [5 empty] | 27.3163 | M3
03.02.05 | RED DE DISTRIBUCION
03.02.05.01 | TUBERIA PVC SAP DE 1" | [5 empty] | 70 | UND
03.02.06 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.06.01 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | [5 empty] | 15 | UND
03.02.06.02 | UNION DE PVC SAP Ø 1" | [5 empty] | 13 | UND
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
HOJA DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
PARTIDAS NUEVAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC |  |  |  | Fecha : | 2022-02-16
Ubicación | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCION | VECES | LONG. | ANCHO | ALTURA | SUB-TOTAL | TOTAL | UNID.
3 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 1
3.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA REPOSICION
03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [5 empty] | 39 | M2
JARDIN N° 3, 4, 9
| LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 1 | 65 | 0.6 |  | 39
03.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [5 empty] | 39 | M2
JARDIN N° 3, 4, 9
| TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1 | 65 | 0.6 |  | 39
03.02.02 | REMOCIONES
03.02.02.01 | DEMILICION DE PISO DE COMCRETO | [5 empty] | 45.5 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 | 1 | 65 | 0.7 |  | 45.5
03.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION
03.02.03.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION C/EQUIPO | [5 empty] | 5.6875 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 |  |  |  |  | 5.6875
03.02.04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.04.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 21.6288 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 | 1 | 60.08 | 0.6 | 0.6 | 21.6288
03.02.04.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | [5 empty] | 18.024 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 | 1 | 60.08 | 0.6 | 0.5 | 18.024
03.02.04.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO MORNAL PARA TUBERIAS | [5 empty] | 108.144 | M2
| JARDIN N° 3, 4, 9 | 1 | 60.08 | 1.8 |  | 108.144
03.02.04.04 | ACARREO MANUAL DE TUBERIA (D=60M) | [5 empty] | 8.327 | KG
| JARDIN N° 3, 4, 9 |  |  |  |  | 8.327
03.02.04.05 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION | [5 empty] | 21.6288 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 |  |  |  |  | 21.6288
03.02.04.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [5 empty] | 27.3163 | M3
| JARDIN N° 3, 4, 9 |  |  |  |  | 27.3163
03.02.05 | RED DE DISTRIBUCION
03.02.05.01 | TUBERIA PVC SAP DE 1" | [5 empty] | 70 | UND
| JARDIN N° 3, 4, 9 |  |  |  |  | 70
03.02.06 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.06.01 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP |  |  |  |  | 15 | 15 | UND
03.02.06.02 | UNION DE PVC SAP Ø 1" |  |  |  |  | 13 | 13 | UND

## Hoja1
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS
RESUMEN DE HOJA DE METRADOS DE SISTEMA DE AGUA FRIA
METRADO DE PARTIDAS NUEVAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC | Fecha : | 2017-06-01
Localidad : | ABANCAY | Distrito : | ABANCAY
Provincia : | ABANCAY | Departamento : | APURIMAC
Elaborado : | ING. SUMAQ CHASKA PILLACA FARFAN | Revisado : | SGDE
PARTIDA | DESCRIPCION |  |  | TOTAL | UNID.